附件：

自贡市精神卫生中心腕带打印机需求报价表

报价日期： 年 月 日
一、询价明细
	名称
	需求数量
	单位
	需求参数
	其他
	含税单价

（元/件）

	腕带打印机机
	16
	台
	1.打印方式：热敏/热转印； 

2.打印机分辨率：为了保证打印条码识别度高，打印机分辨率要≥203dpi（8 点/毫米）

3.打印速度：标准打印机速度2.5寸/s（60毫米/秒），最大打印速度5ips（120mm/s）以上；

4.打印宽度：最大2英寸/54mm。

5.可打印条码类型： 一维条码，二维条码打印清晰，移动护理终端PDA或者扫码枪可以正常识别；

6.通信接口：支持USB2.0、RS-232C串行接口

7.碳带宽度：40mm*80m，纸轴长度54mm。

8.产品尺寸：长宽高≤ 203mm×148mm×175mm； 

9.产品重量：≤2.5kg（净重）
	
	


